YTELSESERKLÆRING

(Leistungserklärung)

Nr. topChink-2017-04

| 1. Varetypens unike identifikasjonskode: | EN 15651-1: 2012-12, Typ F ext-int TOPCHINK |
| --- | --- |
| 2. Type-, parti- eller serienummer: | Se emballasjen |
| 3. Tilsiktet bruksområde: | 1-komponent tettestoff på basis av acrylatdispersion for intern- og ekstern anvendelse. Fuging av fasade: Typ F ext-int (F 12,5P) |
| 4. Produsent: | Lange Blockhausdichtung Wilhelmstrasse 16 73525 Schwäbisch Gmund Tyskland |
| 5. Autorisert representant: | Ikke relevant |
| 6. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser: | System 3 for typetester. System 3 for branntekniske tester |
| 7. Teknisk kontrollorgan: | Ginger CEBTP, NB-Nr. 0074 har som akkreditert testlaboratorium i System 3 gjennomført produkttestene og utstedt testrapport |
| 8. ETA: | Ikke relevant |

9. Angitte ytelser

Bearbeiding: Metode A; Underlag: Mørtel M2; uten primer

| Vesentlige egenskaper | Ytelse | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
| --- | --- | --- |
| Brannegenskaper (EN 13501) | Klasse E | EN 15651-1: 2012-12 |
| Farlige substanser | Ikke påvist |  |
| Sig (EN ISO 7390) | ≤ 3 mm |  |
| Krymp (EN ISO 10563) | ≤ 30 % |  |
| Adhesjon-/ Kohesjonsegenskaper etter nedsenking i vann (EN ISO 10591) | ≥ 100 % |  |
| Bestandighet (EN ISO 8339,EN ISO 9046, EN ISO 10591) | Bestått |  |

10. Erklæring

Ytelsen for produktet som angitt i pkt.1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i punkt 9. Denne ytelseserklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt 4.

Underskrevet for og på vegne av produsenten av:

Øyvind Haganæs

Reint Tre AS

Aurdal, 10.02. 2019

Heinz Lange

Lange Blockhausdichtung

Schwäbisch Gmund, 10.02.2019